Лабораторная работа №  4 – 5

ИЗУЧЕНИЕ  ПОЛЯРИЗАЦИИ  СВЕТА

Студент__________________________ группа:____________________

Допуск____________Выполнение________________Защита________________

Цель работы: экспериментальная проверка закона Малюса.

Приборы и принадлежности: установка, состоящая из фотоэлемента, двух поляроидов, ламповый выпрямитель, микроамперметр.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Светом (или видимым излучением) называются электромагнитный волны, воспринимаемые органами зрения человека ( λ= (0.4 ÷ 0.7) мкм ).

Поляризацией света называется физическая характеристика оптического излучения, которая описывает поперечную анизотропию световых волн.

Иногда поляризацией света называют процесс получения поляризованного света из естественного или частично поляризованного.

Понятие «поляризация света» ввёл в физику английский учёный И. Ньютон в 1704 г.

Поляризация света нашла своё объяснение в электромагнитной теории света английского физика Дж. Максвелла. Из этой теории следует, что электромагнитная волна является поперечной (см. рис 1).

рис. 1.

В электромагнитной волне вектора напряжённости электрического поля  и напряжённости магнитного поля  колеблются в одинаковых фазах во взаимно перпендикулярных плоскостях и одновременно перпендикулярно вектору скорости  распространения волны (перпендикулярно лучу). Поскольку , то при рассмотрении поляризации света достаточно исследовать поведение лишь одного из них. Наблюдения показывают, что физиологические, фотохимические, фотоэлектрические и другие свойства света обусловлены колебаниями электрического вектора  в световой волне. Поэтому вектор  называют обычно световым вектором  и исследуют только его. Свет, в котором направления колебаний вектора  каким-либо образом упорядочены, называется поляризованным.

Если при распространении волны вектор  колеблется всё время  в  какой-либо одной плоскости, свет называют линейно поляризованным  или плоскополяризованным.

Плоскость, проходящая через направление колебаний вектора  плоскополяризованного света и направление распространения этой волны, называется плоскостью поляризации света.

Если конец вектора при движении волны описывает эллипс, то свет называют эллиптически поляризованным.

Если конец вектора при движении волны описывает окружность, то свет называют циркулярно поляризованным или поляризованным по кругу.

Свет представляет собой поток особых частиц, называемых квантами света или фотонами, которые представляют собой ограниченные в пространстве цуги электромагнитного поля.

Квант света, испускаемый атомом, всегда линейно поляризован. В реальных источниках света одновременно излучают множество атомов, причём каждый атом излучает квант света с произвольной ориентацией вектора . Поэтому в результирующей световой волне направление колебаний вектора  в каждый момент времени непредсказуем и все направления перпендикулярные распространению световой волны оказываются равновероятными. Такой свет называется естественным или неполяризованным.

Чаще всего имеется какое-либо преимущественное направление колебаний вектора  . В этом случае говорят, что свет является частично поляризованным в плоскости, проходящей через это направление.

Для получения и анализа поляризованного света применяют специальные приборы: поляризаторы и анализаторы.

Поляризатором называется устройство для получения поляризованного света.

Человеческий глаз не отличает естественный свет от поляризованного, поэтому для анализа поляризации света  используют устройство, называемое анализатором.

Поляризатором и анализатором может служить один и тот же прибор в зависимости от того, для каких целей его используют: для получения поляризованного света или для анализа.

Если на анализатор падает линейно поляризованный свет, полученный с помощью поляризатора и имеющий интенсивность   то интенсивность   света , прошедшего через анализатор, прямо пропорциональна  и зависит от угла  между главными плоскостями анализатора (а-а)  и поляризатора ( р-р) ( рис. 2)

Пусть  – амплитуда электрического вектора линейно поляризованного  луча,  прошедшего через   поляризатор.  Падающий  свет   можно представить   в   виде  двух   волн,  линейного поляризованных во взаимно перпендикулярных  плоскостях.

(1)

Волна, электрический вектор   который колеблется вдоль направлении, перпендикулярного а-а, с амплитудой   (), не может пройти через анализатор. Зато вторая волна, электрический вектор  который колеблется вдоль направления а-а,  с амплитудой  (), полностью проходит через анализатор.

(2)

a интенсивность  света пропорциональна квадрату амплитуды колебаний.

(3)

Это есть закон Малюса: Интенсивность света, прошедшего через анализатор, пропорциональна квадрату косинуса угла между главными сечениями  поляризатора и анализатора.

Главной плоскостью анализатора называется плоскость, в которой колеблется вектор , прошедшего через анализатор линейно поляризованного света (аналогичное определение для главной плоскости поляризатора).

Степенью поляризации света называют величину равную

,                                                           (4)

где  и  соответственно максимальная и минимальная интенсивности света, пропускаемого анализатором.

· для естественного света  =     и, следовательно,     Р = 0,

· для линейно поляризованного света  = 0 и, следовательно,     Р = 1,

· для частично поляризованного света  ≠      и, следовательно,     0 <  Р < 1.

Способы получения линейно поляризованного света

Для получения полностью или частично поляризованного света обычно используют одно из трёх физических явлений:

- поляризация при отражении и преломлении света на границе раздела двух диэлектриков,

- явление двойного лучепреломления,

- линейный дихроизм.

Поляризация при отражении и преломлении света на границе раздела двух диэлектриков

При падении на границу двух диэлектриков (например, воздух и стекло) естественного света, отражённый и преломлённый лучи оказываются частично поляризованными во взаимно перпендикулярных направлениях, причём, в отражённом луче вектор  совершает колебания преимущественно в плоскости перпендикулярной плоскости падения света, а в преломлённом луче, преимущественно в плоскости падения.

Плоскостью падения света называется плоскость, проходящая через падающий луч и перпендикуляр, восстановленный в точку падения.

а)                                                         б)

рис. 3.

Степень поляризации этих лучей зависит от угла падения α света на диэлектрик. Она сначала монотонно возрастает с увеличением угла падения α (см. случай а) на рис. 3), достигает максимального значения при угле ,  называемом углом Брюстера (см. случай б) на рис. 3), а затем монотонно убывает.

При падении естественного света под углом Брюстера  преломлённый луч достигает максимальной степени поляризации и оказывается перпендикулярным к отражённому лучу (см. рис. 3 случай б)).

Угол Брюстера , при котором наблюдается линейная поляризация отражённого от границы раздела двух диэлектриков света, определяется по следующей формуле:

,                                                                      (5)

где  – относительный показатель преломления двух сред,

а  и  - абсолютные показатели преломления первой и второй среды соответственно.

Явление двойного лучепреломления

Двойным лучепреломлением называется явление раздвоения падающего на анизотропную среду (например, прозрачный кристалл) светового луча, обусловленное зависимостью скорости распространения света в среде (т.е. показателя преломления среды) от направления колебания вектора  в световой волне.

У кристаллов, обладающих двойным лучепреломлением, существует одно (одноосные кристаллы) или два (двуосные кристаллы) направления, в которых раздвоения луча не происходит. Это направление называется оптической осью кристалла.

Рис.4.

При падении неполяризованной световой волны  на одноосный кристалл она расщепляется на два луча со взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации. Один из лучей имеет плоскость поляризации перпендикулярную главному сечению кристалла и подчиняется законам геометрической оптики (этот луч называют обыкновенным и обозначают о – лучом), а другой луч имеет плоскость поляризации параллельную главному сечению и не подчиняется законам геометрической оптики (поэтому этот луч называют необыкновенным и обозначают е – лучом). Таким образом, при выходе из кристалла оба луча оказываются линейно поляризованными во взаимно перпендикулярных плоскостях (см.рис 4).

Главным сечением кристалла называется плоскость, проходящая через направление падающего луча света и оптическую ось кристалла.

Скорость распространения о-луча а, следовательно, и его показатель преломления no  не зависят от направления распространения этого луча в кристалле, (т.е. nо = const), а скорость е-луча и, следовательно, nе зависят от его направления распространения (т.е. nе ≠ const).

При распространении света вдоль оптической оси кристалла nо = nе, поэтому двойное лучепреломление не наблюдается.

Линейный дихроизм.

Линейным дихроизмом называется явление, при котором среды, обладающие двойным лучепреломлением, неодинаково поглощают лучи с разными плоскостями поляризации.

Например, пластинка из кристалла турмалина толщиной в 1 мм пропускает свет только одного направления колебаний вектора   и полностью поглощает свет всех других направлений. Поэтому такие пластинки раньше использовали в качестве поляризаторов.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Известно, что величина фототока пропорциональна интенсивности падающего на фотоэлемент света. Если между источником света и фотоэлементом разместить два поляроида (поляризатор и анализатор), то интенсивность света, падающего на фотоэлемент, будет ослаблена в соответствии с законом Малюса в  раз (- угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора). Следовательно, уменьшится в  раз и величина фототока, а значит и интенсивность прошедшего через поляроиды света.

В металлическом корпусе размещены фотоэлемент и два поляроида: поляризатор Р и анализатор А. Анализатор может вращаться относительно поляризатора с помощью ручки, на которой нанесена визирная линия. Отсчет углов между главными плоскостями поляроидов производится по лимбу, укрепленному неподвижно на корпусе прибора. Если визирную линию совместить с делением "0" на лимбе, то главные плоскости поляроидов параллельны.

Рис.5.

Цепь фотоэлемента состоит из микроамперметра и выпрямителя, включаемого в сеть 220В (рис.5.). Источник света S располагается возле поляризатора.

Выполнение работы

1. Включить в сеть (220 В) выпрямитель и осветитель. Поворачивая анализатор, добиться того, чтобы микроамперметр показывал минимальную величину фототока. Это значит, что плоскости поляризатора и анализатора перпендикулярны. (). Если стрелка микроамперметра окажется не на нуле, то с помощью ручки «установка нуля» вывести её на ноль.

2. Вместе с анализатором вращается диск, на котором нанесены деления, соответствующие углу поворота плоскости поляризации анализатора. Отметить на неподвижном лимбе точку, соответствующую углу поворота .

3. Далее, поворачивая анализатор на  относительно отмеченной на неподвижном  лимбе точки, снимать показания микроамперметра через каждые .

4. Результаты измерений занесите в таблицу.

| I, мк A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Постройте график функции . Обработайте полученные значения методом совместных измерений. Определите критерий Фишера.

7. Используя законы внешнего фотоэффекта, определите связь силы фототока и интенсивности падающего света.

8. Сделайте вывод о выполнении закона Малюса.

## Контрольные вопросы

- Что такое свет?

- Какой свет называется естественным, поляризованным, плоскополяризованным?

- Что такое оптическая ось, главное сечение?

- Что такое поляризатор и анализатор?

- Что такое степень поляризации света?

- Расскажите о способах получения плоско поляризованного света.

- Сформулируйте закон Малюса.

Литература.

- Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов  6-е изд._ М.: Высшая школа, 2000.-542с.

- Детлаф А.А., Яворский Б.М.,  Курс физики: Учебное пособие для втузов.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: Высшая школа. 1999.- 718 с.

- Савельев И.В.Курс общей физики, Т.3,-М.: Высшая школа, 1982.

# Text boxes

Рис 2.

a

a

P

P

G

D

A

P

P

о - луч

e - луч